## 2025
附件:
2025年动物疫病检测试剂及实验耗材采购报价单
序号 | 试剂耗材名称 | 规格 | 数量 | 询价参数 | 品牌 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 | 备注
1 | 口蹄疫O型病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96份/盒 | 6盒 | 1、采用ELISA方法； 2、每套试剂盒5块96孔反应板；可检测460份样品； 3、试剂有效期9个月以上； 4、各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号； 5、试验结果阴阳性对照成立。 ☆6、诊断制品GMP企业生产，具有兽药批准文号。 |  |  |  | 须提供与参数相关的证明材料，如：兽药批准文号、兽药（诊断试剂、生物制品）生产资质、销售资质、说明书等（下同） | 上半年发4盒；下半年2盒
2 | 口蹄疫A型病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96份/盒 | 6盒 | 1、采用ELISA方法； 2、每套试剂盒5块96孔反应板；可检测460份样品； 3、试剂有效期9个月以上； 4、各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号； 5、试验结果阴阳性对照成立。 ☆6、诊断制品GMP企业生产，具有兽药批准文号。 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料 | 上半年发4盒；下半年2盒
3 | 小反刍兽疫抗体ELISA试剂盒 | 5*96份/盒 | 4盒 | 小反刍ELISA剂盒参数 1. 作用与用途：用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体。 2．供货时有效期在12个月以上； 3.试剂盒规格：（1）480 孔/盒 4. 试剂盒组成：PPRV C 抗原包被板 、样品稀释液、PPRV C 阴性血清、PPRV C 阳性血清、 20×洗涤液、酶标抗体、底物溶液 、终止液 5．试验结果阴阳性对照成立。 ☆6、该产品是国家兽药数据库产品，并可提供兽药批准文号。 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料；并附产品使用说明书 | 上半年发3盒；下半年1盒
4 | 猪瘟抗体阻断ELISA试剂盒 | 5*96份/盒 | 2盒 | 1、采用阻断ELISA； 2、每套试剂盒5块96孔反应板；可检测460份样品； 3、试剂有效期10个月以上； 4、中国农业部用来评估猪瘟免疫的指定方法之一； 5、检测样品类型：血清、血浆；敏感性：与中和抗体试验相当；血清转阳时间：感染后11天；特异性：100%，与BVDV，BDV无交叉反应；☆6、产品有具有兽药批准文号。；7、试剂类型：即取即用型；有软件辅助分析数据 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料；请附产品使用说明书 | 上半年发1盒；下半年1盒
5 | 猪繁殖与呼吸障碍综合征抗体ELISA试剂盒 | 2*96份/盒 | 6盒 | 1.采用间接法，检测猪血清中特异性PRRSV病毒产生的抗体。 2.试剂盒组成包含检测所必须的所有组分。 3.试剂盒批内变异<3%,批间变异<3%, 有效期稳定变幅<8%;敏感性、特异性均>95%。 4.试剂盒阴阳性对照成立；可定性判定结果。 5.判定标准：S/P≤0.5为阴性；S/P>0.5为阳性 ☆6. 国家兽药数据库产品，具有兽药批准文号。 7.有效期在8个月以上，有效期内结果准确可靠。 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料 | 上半年发4盒；下半年2盒
6 | 猪伪狂犬gB抗体ELISA试剂盒 | 2*96份/盒 | 2盒 | 猪伪狂犬病毒gB ELISA抗体检测试剂盒 1.用途：检测猪血清中的猪伪狂犬病毒gB蛋白特异性抗体。 2.竞争ELISA方法。 3.试剂盒规格：2*96孔板/盒。 4.试剂盒主要组成：PRV-gB竞争包被板、PRV-gB竞争酶结合物、PRV-gB竞争阴性对照、PRV-gB竞争阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽。 5.结果判定：如果S/N值＜0.4，样品应判定为抗体阴性。如果S/N值≥0.4，样品应判定为抗体阳性。 6.储藏与有效期：2～8℃保存，有效期12个月。 7.厂家具有《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 ☆8.该产品具有兽药批准文号。 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料；请附产品使用说明书 | 上半年发1盒；下半年1盒
7 | 猪伪狂大病病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 2*96份/盒 | 2盒 | 1.用途：检测猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体。 2.阻断ELISA。 3.规格：192孔/盒。供货时试剂盒有效期9个月以上。 4.血清样本按1:1稀释 5.试剂盒组成：抗原包被板、20 倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液 6.试验规定反应时间≤95分钟。 7.操作步骤：（1）取抗原包被板，将稀释好的待检血清、阴性对照和阳性对照各取100µl加入到抗原包被板中，待检血清设1孔，阳性对照和阴性对照各设2孔，置37℃温育60分钟；（2）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，洗板5次；（3）每孔加入酶标记物100μl，置37℃温育20分钟；（4）洗板5次，方法同（2）；（5）每孔先加入底物显色液100µl，置室温（20-25℃）避光显色15分钟；（6）每孔加入终止液50µl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD630nm值。 8.结果判定：S为样品OD630nm值，N为阴性对照OD630nm平均值，计算S/N值。如果样品S/N比值≤0.6，该样品判为阳性；如果样品S/N比值＞0.7 ，该样品判为阴性； 如果样品S/N比值≤0.7 但＞0.6，该样品判为可疑，可间隔2周后重新采样检测。 ☆9.该产品是国家兽药数据库产品，并可提供兽药产品批准文号。 10.该产品通过中国兽医药品监察所复核试验并出具报告 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料，并附产品使用说明书 | 上半年发1盒；下半年1盒
8 | 牛结核病γ-干扰素ELISA检测试剂盒 | 2*96份/盒 | 3盒 | 1.用途：牛结核病的诊断。 2.夹心ELISA。 3.规格：192孔/盒，每盒可做60头份。 4.血清样本不用稀释 5.试剂盒组成：单抗包被板、牛结核菌素、禽结核菌素、阳性对照、阴性对照、酶标记物、20倍浓缩洗涤液、底物显色液、终止液、无菌PBS 6.试验规定反应时间≤70分钟。 7.操作步骤：（1）取出单抗包被板按样本布局表加入刺激后的血液培养上清样本，100μl/孔；置37℃温育30分钟；（2）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300µl，重复洗涤共计5次；（3）每孔加入酶标记物100μl，置37℃温育30分钟；（6）洗板5次，方法同（2）；（7）每孔加入底物显色液100µl，置室温（20-25℃）避光显色10分钟；（8）每孔加入终止液50µl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD450nm 值。 8.结果判定：bPPD血液培养上清孔OD450nm值记作ODbPPD，aPPD血液培养上清孔OD450nm值记作ODaPPD，PBS血液培养上清孔OD450nm值记作ODPBS。计算ODbPPD、ODaPPD及ODPBS之间的差值；ODbPPD-ODPBS≥0.1且ODbPPD-ODaPPD≥0.1判为牛结核病阳性；其它情形均判为牛结核病阴性。供货时可使用效期不低于9个月。 ☆9.该产品是国家兽药数据库产品，并可提供兽药产品批准文号。； 10.通过中国兽医药品监察所复核试验并出具报告 11.起草并获得该检测方法第一版国家标准 12.和国家牛结核病专业实验室合作开发 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料；并附产品使用说明书 | 上半年发3盒；
9 | 狂犬病抗体ELISA试剂盒 | 1*96/盒 | 1盒 | 1. 用途：检测犬猫血清中的狂犬病病毒抗体 2.试剂盒组成：抗原包被板、酶标记物、20倍浓缩洗涤液、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。 3. 结果判定：S 为样品OD630nm值，N 为阴性对照平均 OD630nm 值。 计算S/N值， 若样品S/N≤0.65，样品判为阳性；若样品S/N＞0.65，判为阴性。 4. 供货时可使用效期不低于10个月。5、阳性、阴性、空白对照总数不超过6孔。 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料；请附产品使用说明书(配合检疫用) | 下半年1盒
10 | 禽流感H7亚型(H7-Re4株)血凝抑制抗原 | 1000羽份/套 | 1套 | 1、禽流感H7-Re4株抗原一套； 2、2ml/瓶，效价在1：256以上；每瓶做200-500羽份； 3. 每套试剂包括4瓶抗原、1瓶阳性血清； 4. 供货时试剂有效期1年以上； 5、试验结果阴阳性对照成立； ☆6、该产品是国家兽药数据库产品，具有兽药产品批准文号。 |  |  |  |  | 上半年1套
11 | 新城疫血凝抑制抗原 | 1000羽份/套 | 1套 | 1、新城疫抗原一套； 2、2ml/瓶，效价在1：256以上；每瓶做200-500羽份； 3. 每套试剂包括4瓶抗原、1瓶阳性血清； 4. 供货时试剂有效期1年以上； 5、试验结果阴阳性对照成立； ☆6、该产品是国家兽药数据库产品，具有兽药产品批准文号。 |  |  |  |  | 上半年1套
12 | 布病平板凝集抗原 | 10ml/瓶 | 2套 | 1、用于平板凝集方法； 2、适用于检测牛、羊血清中的光滑型布鲁氏菌抗体； 3. 每套试剂包括4瓶抗原、1瓶阳性血清； 4. 供货时试剂有效期1年以上； 5、保存条件：2--8℃； ☆6、该产品是国家兽药数据库产品，具有兽药产品批准文号。 |  |  |  |  | 上半年发1套；下半年1套
13 | 猪瘟病毒野毒株/疫苗株双重实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 2盒 | 1.能特异性的检测猪瘟病毒（CFSV）野毒株、疫苗株的 RNA核酸； 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液、反应液等；并提供阳性、阴性质控品。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月； |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 上半年发1盒；下半年1盒
14 | 猪繁殖与呼吸综合征通用型实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 2盒 | 1、能特异性的检测猪繁殖与呼吸综合征病病毒核酸； 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月；☆5、具有兽药产品批准文号。 |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 上半年发1盒；下半年1盒
15 | 口蹄疫通用性病毒荧光定量PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 2盒 | 1.能特异性的检测动物口蹄疫核酸； 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月；☆5、具有兽药产品批准文号。 |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 上半年发1盒；下半年1盒
16 | 口蹄疫和塞内卡病毒双重实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 1盒 | 1.能特异性检测口蹄疫和塞内卡病毒核酸。 2.荧光探针法，一步法RT-PCR； 3.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 4.每份反应总体积不低于25μl； 5.阴、阳性对照符合率均为100%； 6.敏感性：最低检出量不高于1000copies/ml； 7.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒无交叉反应； 8.重复性：批内和批间检测结果Ct值的变异系数均＜10%； 9.供货时可使用效期不低于9个月 |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 上半年发1盒；
17 | 猪细小病毒实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 1盒 | 1、能特异性地检测猪细小病毒核酸； 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月； |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 下半年发1盒；
18 | 猪伪狂犬病毒（gE基因）实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 2盒 | 1.能特异性的检测猪伪狂犬病毒gE基因核酸； 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月； |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 上半年发1盒；下半年1盒
19 | 猪圆环病毒2型和3型双重实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 2盒 | 1、能特异性地检测猪圆环病毒2型和3型核酸； 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月； |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 上半年发1盒；下半年1盒
20 | 禽流感通用/H5/H7亚型三重实时荧光RT-PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 1盒 | 1、能特异性地检测禽流感通用/H5/H7核酸； 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月； |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质；请附产品使用说明书 | 下半年1盒
21 | 新城疫病毒实时荧光RT-PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 1盒 | 1.能特异性的检测新城疫核酸； 2.PCR荧光探针法：含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月； |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质;请附产品使用说明书 | 下半年1盒
22 | H7N9亚型禽流感病毒实时荧光RT-PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 1盒 | 1.能特异性的检测H7N9核酸； 2.PCR荧光探针法：含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液、反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月；☆5、具有兽药产品批准文号。 |  |  |  | 厂家有资质;请附产品使用说明书 | 下半年1盒
23 | 小反刍兽疫实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 2盒 | 1.能特异性的检测小反刍兽疫病毒。 2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。 3.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 4.每份反应总体积不低于25ul。 5.最低检出限1000copies/ml，特异性100%，批内和批间差异＜3%。 阴性对照无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性对照有典型的扩增曲线。6.供货时可使用效期不低于9个月； |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料；请附产品使用说明书 | 上半年发1盒；下半年1盒
24 | 猪腹泻病毒（PEDV/TGEV/δ病毒）三重荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 1盒 | 1.三重荧光PCR：能同时特异性的检测猪传染性胃肠炎病毒、流行性腹泻病毒病毒、δ病毒核酸； 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.反应体系总体积不低于25ul； 4.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 5.供货时可使用效期不低于9个月； 6.要求实验中三种病的阴阳性对照均成立； |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质； | 下半年1盒
25 | 牛结核病实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 1盒 | 1.能特异性的检测牛结核分枝杆菌核酸； 2.PCR荧光探针法：含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月；5、配合牛场疫病净化用。 |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 上半年发1盒；
26 | 布鲁氏菌病实时荧光PCR引物探针体系 | 50T/盒 | 1盒 | 1.能特异性的检测布鲁氏菌病核酸； 2.PCR荧光探针法：含有荧光PCR检测所需引物、探针、预混液/反应液、阳性质控品、阴性质控品等。 3.分析灵敏度≥1.0×103copies/ml，特异性100%，批间批内差异≤10%，阳性样品有明显的特异性扩增曲线，阴性样品和空白对照无扩增曲线； 4.供货时可使用效期不低于9个月；5、用途：配合牛羊场疫病净化用。 |  |  |  | 试剂厂家，销售厂家有资质 | 上半年发1盒；
27 | 非洲猪瘟病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 3盒 | 1. 作用与用途： 用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉、血粉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。 2. 试剂盒组成：荧光PCR酶混合液900μl/管、引物探针、阳性对照100μl/管、阴性对照100μl/管。 3.敏感性100%，特异性100% 4．反应程序：50℃孵育 2 分钟，95℃预变性 5 分钟；95℃变性 15 秒，60℃退火延伸 1 分钟，45 个循环，在每一循环的 60℃时收集 FAM 荧光信号。 5.结果判定 （1）阳性对照 Ct值应＜30且出现特异性扩增曲线，阴性对照应无Ct值且Ct值≥ 40且无特异性扩增曲线，阴性对照应无 Ct值或 Ct值≥ 40且 无特异性扩增曲线，试验结果有效；否则应重新进行。（2）被检样品 Ct 值≤38 且出现特异性扩增曲线，判为阳性；当无 Ct 值或 Ct 值≥40， 判为阴性；当 38＜Ct 值＜40 且出现特异性扩增曲线，判为疑似。对疑似样品，模板量加倍（4µl）进行复检。 6．供货时可使用效期不低于9个月； 7．国家非洲猪瘟参考实验室提供技术支持。 8.中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持。 ☆9.具有兽药批准文号；具有新兽药公告。 |  |  |  | 请提供与参数相关的证明材料； | 上半年发2盒；下半年1盒
28 | 爱思进pcr八联管 | 1000套/盒 | 2盒 | 平盖AXYGEN，管壁薄、荧光透光性好，受热后管盖牢固. 货号：PCR-0208-C 原料：进口PP材质，99.9%纯度， 通用型，适合市场各主流品牌机型荧光定量PCR仪和普通PCR仪 无Human DNA，无PCR抑制物，无DNase/RNase，无热源，未灭菌 包装：125 条/包 |  |  |  | AXYGEN | 上半年发
29 | 一次性病毒采样管 | 20个*50盒/件 | 1件 | 规格：3ml或5mL病毒采样管，型号：灭活型 PP材质 用于病毒样本采集、运输、储存 储存条件：0～40℃ 保质期：2年 |  |  |  |  | 上半年发
30 | 植绒拭子 | 100个/包 | 100包 | 独立包装， 尺寸：15mI， 材质：ABS塑料杆+植绒毛绒头，断点小于3厘米 用于鼻腔样本和口腔样本采集，与采样管或抗原检测试剂搭配使用 保质期：2年 |  |  |  |  | 上半年发
31 | 样品记号笔 | 10支/盒 | 5盒 | 油性双头记号笔 规格:10支/盒 颜色:黑色 类型:油性笔类 产品尺寸:长140mm 防水、流畅、不掉色 |  |  |  |  | 上半年发
32 | 2毫升离心管 | 1000个*50包/件 | 1件 | 材质：环保PP聚丙烯 锥形底，平盖、记号方便， 不漏水、不变形，刻度清晰， 耐高温、耐酸碱、多功能、坚固耐用 |  |  |  |  | 上半年发
33 | 0.5-1毫升离心管 | 1000个*20包/件 | 1件 | 材质：环保PP聚丙烯 锥形底，平盖、记号方便， 不漏水、不变形，刻度清晰， 耐高温、耐酸碱、多功能、坚固耐用 |  |  |  |  | 上半年发
34 | 一次性医用口罩 | 20个/包，2000个/箱 | 1件 | 符合一次性医用口罩标准；供货时效期18个月以上 |  |  |  |  | 下半年发
35 | V型底96孔一次性血凝板 | 2000个/件 | 1件 | 材质：PET 规格：96孔V型底 包装：10片/包*200/件 保存：2-8℃ 用于禽血凝、血凝抑制实验 |  |  |  |  | 下半年发
36 | 西安天隆提取试剂盒 | 20T/盒 | 8盒 | 规格：20T/盒；型号：4.0；2-8℃保存，供货时效期9个月以上 |  |  |  |  | 下半年发
37 | 西安天隆提取试剂盒 | 40T/盒 | 4盒 | 规格：40T/盒；型号：4.0/5.0；2-8℃保存，供货时效期9个月以上多配一盒搅拌套 |  |  |  |  | 下半年发
38 | 西安天隆提取试剂盒 | 64T/盒 | 5盒 | 规格：64T/盒；型号：4.0/5.0；2-8℃保存，供货时效期9个月以上 |  |  |  |  | 下半年发
39 | 5ml采血盛血器 | 1800支/件 | 2件 | 产品材质 聚丙烯 产品规格 5ml 针头规格 7#*32针头（灰色） 有效期 3年 产品用途 鸡鸭鹅猪牛羊等采血用 |  |  |  |  | 上半年1件，下半年1件
40 | 10ml采血盛血器 | 1200支/件 | 5件 | 产品材质 聚丙烯 产品规格 10ml 针头规格 加长9#*38针头、黑色针头2件 有效期 3年 产品用途 鸡鸭鹅猪牛羊等采血用 |  |  |  |  | 上半年3件，下半年2件
41 | 一次性培养皿 | 10个/包，50包/件 | 1件 | 原生PS材质， 规格：90mm*15 用于微生物或悬浮细胞培养的实验室皿器 |  |  |  |  | 上半年发
| 抽取式医用丁腈手套 | 100只/盒，10盒/件 | 3件 | 生物安全防护，符合国家医用标准， 材质：丁腈 型号：无粉， 颜色：蓝色、高弹加厚 规格：L号1件;M号1件;S号1件 保质期：5年 |  |  |  |  | 上半年发
43 | 防护服材质鞋套 | 100双/件 | 1件 | 高帮、防水、白色蓝条、加大加厚； 规格：100双/件 |  |  |  |  | 上半年发
44 | 实验室室内鞋套 | 200*10只/件 | 1件 | 加厚无纺布；规格：200*10只/件 |  |  |  |  | 下半年发
45 | 10-200微升枪头爱思进 | 1000*20包/件 | 2件 | 整齐度高，不挂壁，与移液枪匹配，无DNA/RNA酶、DNA热源质和ATP； |  |  |  | AXYGEN | 上半年发
46 | 布病平板实验反应板 | 42孔/板，100板/盒 | 2盒 | 1、一张反应板上有42个样品凹槽，样品凹槽为椭圆形 2、每个样品凹槽下面有对应的数字 3、有覆膜，防止样品浸透，不影响实验结果，使用安全、方便 4、含阴阳对照孔，有防溢槽，100板/盒 |  |  |  |  | 上半年发
47 | 96孔板用一次性封板膜 | 96孔/张,100张/包 | 10包 | 1、用于封96孔板 2、不干胶封板膜；3、加厚、不易沾手就变形 |  |  |  |  | 上半年发
48 | 免洗手消 | 500ML/瓶 | 5瓶 | 符合国家标准；主要成分：苯扎溴铵、卡波姆、乙醇、B-HA玻尿酸))、甘油；作用：可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌白色念珠菌、绿脓杆菌。 |  |  |  |  | 上半年发
49 | 75%乙醇 | 2.5L/桶、4桶/件 | 1件 | 1.主要有效成分为乙醇； 2.乙醇含量为75%±5%(V/V) 3.规格：2.5L/桶、4桶/件 4.用途 可杀灭金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌 |  |  |  |  | 上半年发
50 | 消毒喷壶 | 500ML/个 | 8个 | 产品材质： 聚丙烯；结实耐用 |  |  |  |  | 上半年发
51 | 3%过氧化氢消毒液 | 500ML/瓶 | 5瓶 | 符合国家医用标准，对样品外包装消毒用 规格：500ML/瓶 |  |  |  |  | 上半年发
52 | 小型犬猫防抓咬项圈 | 1个/包 | 2个 | pp材质；耐磨材质、安全牢固 |  |  |  |  | 上半年发
53 | 中大型犬防咬嘴套 | 个/包 | 2个 | 软塑胶+反光带；安全牢固、耐磨材质 |  |  |  |  | 上半年发
54 | 一次性真空采血管(犬) | 100个/托 | 1托 | 产品材质： 聚丙烯；产品规格 5ml； 针头规格 7号带线采血针 |  |  |  |  | 上半年发
55 | 牛羊用拓数记号器（中号） | 9个/套 | 1套 | 不锈钢中号带把手， 含9个数字：0、1、2、3、4、5、6、7、8； 数字宽：6.5cm， 长：12cm, 厚：3mm; 把手长：43-45cm |  |  |  |  | 上半年发
56 | 水性动物标记漆 | 1Kg/瓶，10瓶/件 | 1件 | 红色5瓶，黑色5瓶； 用途：动物记号用、无毒无害、持久着色、不伤皮毛 规格：1Kg/瓶，10瓶/件 |  |  |  |  | 上半年发
合计
备注：1、请严格按照参数提供证明材料：并提供附件或盖章复印件；2、资质齐全：提供相关附件；3、监测诊断试剂采购配制严格按照中国动物疫病预防控制中心《关于做好动物疫病监测诊断试剂采购配制等工作的通知》疫控监[2025]72号文件要求；2、国家兽药基础数据库有的产品必须采购数据库内的有批准文号的产品，或是省疫控中心推荐的成熟好用的产品；3、病原学检测产品兽药数据库内没有的，可按照国家相关诊断技术规范，采购市场成熟好用的试剂组分，供货商须提供技术支持，保证实验结果成立，否则不予付费。