关于2025年12月9日拟作出的建设项目环境影响评价文件

批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2025年12月9日－2025年12月15日（5个工作日）。

电话：0372—8181590

通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响文件

| 序号 | 建设 单位 | 项目 名称 | 建设 地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目 概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 滑县祥泉食品有限公司 | 年烘干蔬菜8000吨建设项目 | 河南省安阳市滑县王庄镇101省道南2.5公里路西88号 | 河南邦驰环保科技有限公司 | 占地面积为20000m2，总投资2180万元，环保投资150万元。 | 1. 废气：天然气热风炉燃烧废气经低氮燃烧技术，通过15m高排气筒排放；大蒜、洋葱脱皮机上方设置集气罩，集气罩收集的粉尘经覆膜布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；大葱、大蒜、洋葱的切片过程进行密闭，切片和烘干废气负压收集后经生物除臭装置处理后通过15m高排气筒排放；污水站各单元构筑物加盖密闭，污泥脱水间密闭，恶臭气体负压收集引入生物除臭装置处理后经15m高排气筒排放。废气排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级指标要求及《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求。 废水：蔬菜清洗废水、设备清洗废水、车间地面拖洗废水、生物除臭装置废水、生活污水经100m3/d的厂区污水处理站（格栅-调节池-AO池-二沉池）进行处理，处理后的废水通过自建污水管道接入市政污水管网进入王庄镇污水处理厂；企业自建污水管道完成前，不得投入生产；废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及王庄镇污水处理厂进水水质要求。 噪声：自动甩水机、网链输送机、去石机、清洗机、切丁机和水泵等设备运行时产生的噪声，采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物：蔬菜废料（含除尘灰）日产日清，交由环卫部门处理；包装废料、废除尘滤袋收集后于10㎡一般固废间暂存，定期外售；污水站污泥在污泥间脱水暂存后委托有利用能力的单位进行综合利用；废润滑油、废润滑油桶收集后于5㎡危废间暂存，定期交由就近有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |