滑县龙头水水质监测信息公开表

（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑县第三水厂 | 滑县第三水厂 | 滑县疾病预防控制中心 | 2025年12月11日 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计） 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物：游离氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 滑县疾病预防控制中心 | 滑县第三水厂 | 滑县疾病预防控制中心 | 2025年12月11日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 金地森邻 | 滑县第三水厂 | 滑县疾病预防控制中心 | 2025年12月11日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 滑县第四水厂 | 滑县第四水厂 | 滑县疾病预防控制中心 | 2025年12月11日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 滑县第四水厂末梢水 | 滑县第四水厂 | 滑县疾病预防控制中心 | 2025年12月11日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 董固村 | 滑县第四水厂 | 滑县疾病预防控制中心 | 2025年12月11日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |