## 万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:安阳市
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
410526_0001 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 枣村乡 | 马庄村 | 枣村乡马庄村地下水井群 | 114.62655 | 35.55622 | 23697 | 3838.914 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0002 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 枣村乡 | 宋林村 | 枣村乡宋林村地下水井群 | 114.62422 | 35.61300 | 11359 | 1535.7368 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0003 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 白道口镇 | 石佛村 | 白道口镇石佛村地下水井群 | 114.72808 | 35.61763 | 43320 | 4604.916 | 2025 | 11 | 06 | 10 | 无 | 1.31 | 无 | 8.4 | 79 | 294 | 144 | 145 | 0.01L | 0.088 | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 0.62 | 0.016L | 0.003L | 0.37 | 0.003L | 157 | 0.908 | 0.002L | 0.122 | 0.00004L | 0.00125 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004 | 0.001L | 2L | 72 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.07 | 0.08
410526_0004 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 白道口镇 | 民寨村 | 白道口镇民寨村地下水井群 | 114.72566 | 35.65888 | 17648 | 2303.064 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.23 | 无 | 8.4 | 59 | 1104 | 93.7 | 99.2 | 0.01L | 0.004L | 0.001 | 0.05L | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 1.08 | 0.016L | 0.003 | 0.418 | 0.003L | 227 | 0.006L | 0.002L | 0.043 | 0.00004L | 0.00037 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 66 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.47
410526_0005 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 五方村 | 留固镇五方村地下水井群 | 114.70730 | 35.54136 | 56456 | 6142.4128 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.81 | 无 | 8.1 | 56 | 816 | 193 | 559 | 0.01L | 0.007 | 0.001 | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 1.68 | 0.016L | 0.003L | 0.468 | 0.003L | 532 | 0.461 | 0.002L | 0.184 | 0.00004L | 0.00383 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 44 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.1
410526_0006 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 第二寨村 | 留固镇第二寨地下水井群 | 114.67205 | 35.48397 | 34106 | 3069.54 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 2.07 | 无 | 8.2 | 50 | 489 | 196 | 573 | 0.01 | 0.033 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 1.17 | 0.016L | 0.005 | 0.321 | 0.003L | 299 | 0.479 | 0.002L | 0.182 | 0.00004L | 0.00455 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 55 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.05
410526_0007 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 双营村 | 留固镇双营村地下水井群 | 114.70836 | 35.47125 | 10669 | 1535.2691 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.67 | 无 | 8.2 | 59 | 1400 | 173 | 508 | 0.01L | 0.004 | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 1.77 | 0.016L | 0.003L | 0.304 | 0.003L | 608 | 0.44 | 0.002L | 0.188 | 0.00004L | 0.00405 | 0.00041L | 0.0001 | 0.006 | 0.001L | 2L | 57 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.06
410526_0008 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 八里营镇 | 红卫村 | 八里营镇红卫村地下水井群 | 114.78594 | 35.51780 | 29230 | 3069.15 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.23 | 无 | 8.1 | 130 | 1851 | 336 | 595 | 0.01L | 0.01 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0005 | 0.05L | 1.68 | 0.016L | 0.003L | 0.332 | 0.003L | 584 | 0.579 | 0.002L | 0.171 | 0.00004L | 0.00173 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004 | 0.001L | 2L | 25 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.44
410526_0009 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 八里营镇 | 卫王殿村 | 八里营镇卫王殿地下水井群 | 114.84175 | 35.54150 | 19779 | 1534.8504 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.24 | 无 | 8.2 | 128 | 1464 | 283 | 548 | 0.01L | 0.012 | 0.001 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.73 | 0.016L | 0.003L | 0.153 | 0.003L | 601 | 1.04 | 0.002L | 0.184 | 0.00004L | 0.00132 | 0.00041L | 0.0001 | 0.004 | 0.001L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.09
410526_0010 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 赵营镇 | 赵营村 | 赵营镇赵营村地下水井群 | 114.90369 | 35.56247 | 42678 | 3841.02 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.45 | 无 | 8.1 | 863 | 512 | 32 | 44.3 | 0.01L | 0.086 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0005 | 0.05L | 0.36 | 0.385 | 0.003L | 0.252 | 0.003L | 136 | 0.809 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.00053 | 0.00041L | 0.0001 | 0.004L | 0.001L | 2L | 24 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.05
410526_0011 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 大寨乡 | 冯营村 | 大寨乡冯营水厂地下水井群 | 114.88869 | 35.50822 | 12958 | 1535.523 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.46 | 无 | 8.1 | 76 | 1287 | 51.9 | 334 | 0.01L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0005 | 0.05L | 1.15 | 0.016L | 0.003L | 0.386 | 0.003L | 494 | 0.859 | 0.002L | 0.123 | 0.00004L | 0.00184 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 37 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.13
410526_0012 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 大寨乡 | 小田村 | 大寨乡小田村地下水井群 | 114.91822 | 35.51036 | 38646 | 3837.5478 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.37 | 无 | 8 | 216 | 1394 | 367 | 331 | 0.01L | 0.062 | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0005 | 0.05L | 0.79 | 0.016L | 0.003L | 0.244 | 0.003L | 488 | 0.232 | 0.002L | 0.138 | 0.00004L | 0.00092 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004 | 0.001L | 2L | 72 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.07
410526_0013 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 桑村乡 | 高齐丘村 | 桑村乡高齐丘村地下水井群 | 114.92944 | 35.42952 | 10535 | 3070.9525 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.34 | 无 | 8.2 | 144 | 671 | 118 | 76.8 | 0.02 | 0.005 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 0.44 | 0.016L | 0.003L | 0.252 | 0.003L | 286 | 1 | 0.002L | 0.054 | 0.00004L | 0.00203 | 0.00041L | 0.0001L | 0.005 | 0.001L | 2L | 37 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.09
410526_0014 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 桑村乡 | 桑村集村 | 桑村乡桑村集村地下水井群 | 114.93300 | 35.40347 | 25594 | 3839.1 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.41 | 无 | 8.1 | 141 | 992 | 103 | 63.8 | 0.07 | 0.013 | 0.001L | 0.05L | 0.09 | 0.0004 | 0.05L | 0.42 | 0.016L | 0.003L | 0.185 | 0.003L | 262 | 1.11 | 0.002L | 0.05 | 0.00004L | 0.00282 | 0.00041L | 0.0001 | 0.004 | 0.001L | 2L | 14 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.03L
410526_0015 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 西中冉村 | 老爷庙乡西中冉村地下水井群 | 114.86147 | 35.41908 | 36657 | 3837.9879 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.64 | 无 | 8.2 | 222 | 1295 | 97.8 | 99.2 | 0.05 | 0.007 | 0.001L | 0.05L | 0.044 | 0.0004 | 0.05L | 0.47 | 0.016L | 0.003L | 0.056 | 0.003L | 322 | 1.54 | 0.002L | 0.048 | 0.00004L | 0.00203 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 26 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.07
410526_0016 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 孔村 | 老爷庙乡孔村地下水井群 | 114.81861 | 35.41519 | 12633 | 2302.9959 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.45 | 无 | 8.1 | 227 | 1010 | 375 | 272 | 0.01L | 0.017 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.016L | 0.003L | 0.214 | 0.003L | 351 | 0.501 | 0.002L | 0.062 | 0.00004L | 0.0011 | 0.00041L | 0.0002 | 0.004L | 0.001L | 2L | 13 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.12
410526_0017 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 王伍寨村 | 老爷庙乡王伍寨村地下水井群 | 114.83177 | 35.45894 | 19344 | 2303.8704 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.21 | 无 | 8 | 231 | 1126 | 305 | 221 | 0.01L | 0.016 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 0.016L | 0.003L | 0.238 | 0.003L | 307 | 0.622 | 0.002L | 0.06 | 0.00004L | 0.00111 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 31 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.08 | 0.1
410526_0018 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 万古镇 | 新庄村 | 万古镇新庄村地下水井群 | 114.79025 | 35.42577 | 33763 | 3838.8531 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.67 | 无 | 8.3 | 1180 | 1672 | 385 | 415 | 0.01L | 0.028 | 0.003 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.89 | 0.597 | 0.003L | 0.186 | 0.003L | 381 | 0.532 | 0.002L | 0.036 | 0.00004L | 0.00023 | 0.00041L | 0.0001L | 0.005 | 0.001L | 2L | 44 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.09
410526_0019 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 万古镇 | 梁村 | 万古镇梁村地下水井群 | 114.71825 | 35.42411 | 35581 | 5372.731 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.46 | 无 | 8.2 | 1119 | 2871 | 846 | 754 | 0.01L | 0.004L | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0005 | 0.05L | 1.34 | 0.016L | 0.003L | 0.249 | 0.003L | 164 | 0.406 | 0.002L | 0.027 | 0.00004L | 0.00036 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 34 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.09
410526_0020 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 高平镇 | 子厢村 | 高平镇子厢村地下水井群 | 114.81313 | 35.38494 | 17179 | 3071.6052 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.43 | 无 | 8.3 | 584 | 749 | 79.2 | 51.4 | 0.01L | 0.064 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 0.45 | 0.055 | 0.003L | 0.104 | 0.003L | 182 | 0.912 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.00054 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004 | 0.001L | 2L | 19 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.06
410526_0021 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 高平镇 | 高平集村 | 高平镇高平集村地下水井群 | 114.75538 | 35.36766 | 38400 | 3840 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.24 | 无 | 8.2 | 513 | 756 | 562 | 471 | 0.02 | 0.004L | 0.005 | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 0.65 | 0.016L | 0.003L | 0.159 | 0.003L | 375 | 0.682 | 0.002L | 0.03 | 0.00004L | 0.00171 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 42 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.12
410526_0022 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 城关镇 | 张固村 | 城关街道张固村地下水井群 | 114.57888 | 35.50361 | 18839 | 2302.1258 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0023 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 新区 | 董固城村 | 滑县新区董固城地下水井群 | 114.53686 | 35.50669 | 10887 | 1535.067 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0024 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 小铺乡 | 小武庄村 | 小铺乡小武庄村地下水井群 | 114.48222 | 35.50841 | 16804 | 3071.7712 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0025 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 王庄镇 | 莫洼村 | 王庄镇莫洼村地下水井群 | 114.43713 | 35.50536 | 13481 | 2303.9029 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.31 | 无 | 8.2 | 141 | 612 | 86 | 117 | 0.01L | 0.004L | 0.001 | 0.05L | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 0.52 | 0.195 | 0.003L | 0.047 | 0.003L | 262 | 0.39 | 0.002L | 0.049 | 0.00004L | 0.00136 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 22 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.1
410526_0026 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 王庄镇 | 邢村 | 王庄镇邢村地下水井群 | 114.45086 | 35.45041 | 23278 | 2302.1942 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.41 | 无 | 7.8 | 818 | 1180 | 287 | 147 | 0.01L | 0.004L | 0.001 | 0.05L | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 0.78 | 0.016L | 0.003L | 0.118 | 0.003L | 55.4 | 0.429 | 0.002L | 0.048 | 0.00004L | 0.00047 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004 | 0.001L | 2L | 35 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.1
410526_0027 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 王林村 | 半坡店镇王林村地下水井群 | 114.44150 | 35.39152 | 13261 | 1535.6238 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.17 | 无 | 8.2 | 148 | 1004 | 149 | 233 | 0.03 | 0.013 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0005 | 0.05L | 0.86 | 0.71 | 0.003L | 0.088 | 0.003L | 368 | 0.5 | 0.002L | 0.127 | 0.00004L | 0.00034 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 34 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.07
410526_0028 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 刘堤村 | 半坡店镇刘堤村地下水井群 | 114.42666 | 35.36158 | 23796 | 2303.4528 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.15 | 无 | 8.2 | 144 | 1000 | 162 | 251 | 0.06 | 0.022 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 0.78 | 0.016L | 0.003L | 0.096 | 0.003L | 340 | 0.51 | 0.002L | 0.128 | 0.00004L | 0.00033 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 54 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.07 | 0.1
410526_0029 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 西常村 | 半坡店镇西常村地下水井群 | 114.47808 | 35.33722 | 12824 | 1535.0328 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.16 | 无 | 8.4 | 141 | 210 | 21.2 | 9.56 | 0.01L | 0.004L | 0.001 | 0.05L | 0.009 | 0.0004 | 0.05L | 1.5 | 0.016L | 0.003L | 0.09 | 0.003L | 20 | 0.139 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.00117 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 14 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.06
410526_0030 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 北街村 | 牛屯镇北街村地下水井群 | 114.42083 | 35.28905 | 19578 | 3071.7882 | 2025 | 11 | 06 | 10 | 无 | 1.31 | 无 | 8.3 | 677 | 1770 | 411 | 442 | 0.01L | 0.03 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.97 | 0.016L | 0.003L | 0.373 | 0.003L | 416 | 0.71 | 0.002L | 0.044 | 0.00004L | 0.0003 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004 | 0.001L | 2L | 40 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.1
410526_0031 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 位园村 | 牛屯镇位园村地下水井群 | 114.44397 | 35.25600 | 35028 | 3071.9556 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.16 | 无 | 8.5 | 155 | 790 | 123 | 175 | 0.02 | 0.022 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 0.58 | 0.108 | 0.003L | 0.132 | 0.003L | 232 | 0.914 | 0.002L | 0.027 | 0.00004L | 0.00061 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.07
410526_0032 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 张营村 | 牛屯镇张营村地下水井群 | 114.50197 | 35.24569 | 18008 | 1534.2816 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.23 | 无 | 8.4 | 121 | 621 | 67.1 | 45.8 | 0.01L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.022 | 0.0004 | 0.05L | 0.39 | 0.039 | 0.003L | 0.041 | 0.003L | 195 | 0.989 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.00108 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 24 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.05
410526_0033 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 焦虎镇 | 桑科营村 | 焦虎镇桑科营村地下水井群 | 114.52941 | 35.28769 | 17731 | 2303.2569 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.35 | 无 | 8.2 | 126 | 645 | 78.9 | 55.5 | 0.01L | 0.01 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 0.52 | 0.016L | 0.003L | 0.063 | 0.003L | 219 | 0.879 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.00154 | 0.00041L | 0.0001L | 0.005 | 0.001L | 2L | 76 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.05
410526_0034 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 焦虎镇 | 双沟村 | 焦虎镇双沟村地下水井群 | 114.53730 | 35.35316 | 30749 | 3840.5501 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.32 | 无 | 8.1 | 178 | 1289 | 250 | 378 | 0.01 | 0.037 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.92 | 0.016L | 0.003L | 0.071 | 0.003L | 481 | 0.429 | 0.002L | 0.103 | 0.00004L | 0.00146 | 0.00041L | 0.0001L | 0.005 | 0.001L | 2L | 15 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.08
410526_0035 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老店镇 | 吴河寨村 | 老店镇吴河寨村地下水井群 | 114.55466 | 35.42302 | 28289 | 3069.3565 | 2025 | 11 | 06 | 10 | 无 | 2.29 | 无 | 8 | 940 | 2808 | 722 | 362 | 0.01L | 0.004L | 0.001 | 0.05L | 0.009L | 0.0005 | 0.05L | 1.13 | 0.463 | 0.004 | 0.23 | 0.003L | 193 | 0.18 | 0.002L | 0.023 | 0.00004L | 0.00715 | 0.00041L | 0.0001L | 0.006 | 0.001L | 2L | 62 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.07
410526_0036 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老店镇 | 西老店村 | 老店镇西老店村地下水井群 | 114.55783 | 35.45244 | 29694 | 3839.4342 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0037 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 吴村 | 上官镇吴村地下水井群 | 114.61150 | 35.47550 | 19504 | 3071.88 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0038 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 上官村 | 上官镇上官村地下水井群 | 114.63441 | 35.43402 | 13429 | 1534.9347 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0039 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 孟庄村 | 上官镇孟庄村地下水井群 | 114.64858 | 35.40338 | 26766 | 3070.0602 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0040 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 郭新庄村 | 上官镇郭新庄村地下水井群 | 114.62441 | 35.39002 | 14379 | 1535.6772 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0041 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 慈一村 | 慈周寨镇慈一村地下水井群 | 114.65416 | 35.34325 | 19730 | 3839.458 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0042 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 西罡村 | 慈周寨镇西罡村地下水井群 | 114.67783 | 35.33397 | 13278 | 1534.9368 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.24 | 无 | 8.3 | 124 | 724 | 1.68 | 95.5 | 0.01L | 0.009 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 0.34 | 0.042 | 0.003L | 0.058 | 0.003L | 259 | 0.384 | 0.002L | 0.038 | 0.00004L | 0.00133 | 0.00041L | 0.0001L | 0.004 | 0.001L | 2L | 42 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.1
410526_0043 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 寺头村 | 慈周寨镇寺头村地下水井群 | 114.67569 | 35.3105 | 12050 | 1535.17 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0044 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 瓦岗寨乡 | 瓦岗寨村 | 瓦岗寨乡瓦岗寨村地下水井群 | 114.60861 | 35.32536 | 30769 | 3839.9712 | 2025 | 11 | 06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源
410526_0045 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 瓦岗寨乡 | 大范庄村 | 瓦岗寨乡大范庄村地下水井群 | 114.57197 | 35.29530 | 11884 | 1535.4128 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.44 | 无 | 8.4 | 890 | 800 | 62.5 | 57.6 | 0.01L | 0.076 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 0.6 | 0.016L | 0.003L | 0.184 | 0.003L | 148 | 0.408 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.00294 | 0.00041L | 0.0001L | 0.005 | 0.001L | 2L | 63 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.08
410526_0046 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 东老河寨村 | 半坡店镇东老河寨村地下水井群 | 114.42952 | 35.42097 | 9300 | 1535.43 | 2025 | 11 | 06 | 5L | 无 | 1.25 | 无 | 8.1 | 79 | 718 | 106 | 38.8 | 0.01 | 0.029 | 0.001 | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 0.66 | 3.13 | 0.003 | 0.038 | 0.003L | 467 | 0.938 | 0.002L | 0.026 | 0.00004L | 0.00482 | 0.00041L | 0.0001L | 0.005 | 0.001L | 2L | 57 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.09