滑环辐审〔2026〕1号

安阳市生态环境局滑县分局

关于河南安阳滑县柳青110千伏输变电工程

环境影响报告表的批复

国网河南省电力公司安阳供电公司：

你单位（统一社会信用代码：91410506782203821W）报送的由湖北君邦环境技术有限责任公司编制的《河南安阳滑县柳青110千伏输变电工程环境影响报告表》（报批版，以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

（一）变电站工程

新建柳青110kV变电站站址位于安阳市滑县上官镇机械制造专业园区内，工业南路与乡村公路交叉口西南角。变电站采用户外布置，规划主变容量3×50MVA，110kV出线4回；本期新建2#主变，主变容量1×50MVA，110kV出线2回。变电站总占地面积4857m2，围墙内占地面积4437m2。

（二）输电线路工程

新建输电线路全线位于安阳市滑县上官镇、老店镇境内。新建线路起于柳青变电站110千伏配电装置北数第二、第三出线间隔，采用同塔双回架空出线，最终π接于蓝旗-老店110kV线路28号与29号之间，形成蓝旗-柳青110kV线路1回，老店-柳青110kV线路1回，本期新建线路路径长度14km，其中同塔双回线路路径长度13.8km，单回线路路径长度0.2km。

工程总投资约5754万元，其中环保投资62.3万元。

该项目在落实《报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，主要污染因子能够达到相应标准要求。因此，我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和采取的环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运营期间须重点做好的工作

（一）项目建设中应认真按照《报告表》和本批复的要求，确保各项环境保护措施得到落实。

（二）严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施，确保确保变电站周边区域和线路两侧工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响评价执行标准。

（三）应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施。确保厂界噪声、周围各功能区噪声、线路两侧噪声，符合环境影响评价执行标准，防止噪声扰民。

（四）线路与公路、电力线等交叉跨越时应按规范要求留有足够的净空距离。线路经过林地时，应采取较小塔型、高塔跨越等措施，选择影响较小区域通过，以减少占地和林木砍伐，防止破坏生态环境和景观。

（五）加强施工期间的环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施，尽量减少土地占用和植被的破坏。施工垃圾、弃渣和污水应集中、妥善处置；要采取洒水、隔离等措施，防止扬尘、噪声污染环境。项目建成后，应及时恢复临时占地的植被和使用功能，防止水土流失。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

四、建设及运营单位应建立环保管理和监测制度，及时消除事故隐患，确保各项污染因子达到标准要求；制定详细风险事故应急预案，确保发生事故时可及时得到妥善处理。

五、本批复有效期五年。本项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。本批复生效后，建设项目的地点、工艺、规模等发生重大变化时，应重新编制环境影响评价文件报我局审批。

2026年1月5日

主办：辐射环境管理科                              督办：辐射环境管理科

抄送： 安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队，滑县上官镇人民政府，滑县老店镇人民政府，湖北君邦环境技术有限责任公司。

安阳市生态环境局滑县分局办公室            2026年1月5日印发

公告期限：自本公告发布之日起7日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：河南省滑县创业大道与欧阳路交叉口东北角

邮    编：456400

联系电话：0372-8181590