行政处罚决定书

豫0526环罚决字〔2026〕18号

滑县耿翔口腔门诊所：

统一社会信用代码：92410526MA9LXB491G

地址：安阳市滑县新区华泰新都城13号楼106铺

经营者：耿翔

一、环境违法事实和证据

我局于2026年4月3日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：2026年4日3日，我局执法人员在你单位现场检查时，发现你单位室内安装一台型号为 DFT-4D-COMMANDER的医用口腔CT设备，未办理辐射安全许可证，经调阅口腔CT设备使用记录，自2024年1月1 日至2026年2 月9日累计共使用60人次。根据《射线装置分类》的规定，该设备属于III类射线装置。经调查，你单位无违法所得。你单位在未申领许可证的情况下使用射线装置。

以上事实，主要有以下证据证明：1、现场勘查笔录、现场勘查示意图、现场照片证据、放射性同位素与射线装置安全许可管理办法复印件、射线装置分类复印件，收费记录复印件、调查询问笔录，2026年4月3日-25日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供；证明相对人违法事实；

2、营业执照复印件、经营者身份证复印件复印件，2026 年4月3日由滑县耿翔口腔门诊所提供，证明相对人身份；

3、国家企业信用信息公示系统截图，2026年4月8日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人受处罚次数；

4、统计上大中小微型企业划分办法网站截图及打印件、工作人员名单复印件，2026年4月3日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明企业规模；

5、整改材料，2026年4月8日-21日由安阳市生态环境局滑县综合执法大队提供，证明限期改正时间；

6、执法证扫描件，2026年4月3日由安阳市生态环境局滑县综合执法大队提供，证明执法人员身份。

根据以上查明的事实，2026年4月8日，我局对你单位下达《责令改正违法行为决定书》（豫0526环责改字〔2026〕18号），责令你单位未办理辐射安全许可证前停止使用CT 设备。

2026年4月21日，根据责改要求，我局对你单位违法行为整改情况进行复查，你单位已按照规定整改完毕，型号为 DFT-4D-COMMANDER的医用口腔CT设备未使用。

2026年4月22日，我局向你单位下达了《行政处罚事先（听证）告知书》（豫0526环罚告字〔2026〕12号），告知拟对你单位作出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容以及你单位依法享有的申请陈述申辩和听证的权利。

你单位未提出陈述申辩意见，也未提出听证申请，我局视为你放弃上述权利。

二、行政处罚的依据、种类

你单位的未申领许可证的情况下使用射线装置违法行为违反了《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条第一款：“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取许可证，办理登记手续。”的规定。

依据《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十三条：“违反本法规定，生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素的仪表的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处一万元以上十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定,结合你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》，裁量因素：无违法所得或违法所得不足10万元，内容：无违法所得，裁量等级：1，裁量因素：涉及放射种类，内容：Ⅳ类、Ⅴ类放射源或Ⅲ类射线装置的，裁量等级：1，裁量因素：工作场所防护情况，内容：有防护措施，裁量等级：1，裁量因素：区域影响，内容：县级行政区域内，裁量等级：1，裁量因素：违法行为持续时间，内容：1年以上，裁量等级：5，裁量因素：企业规模，内容：微型企业，裁量等级：1，裁量因素：受处罚次数，内容：两年内未受到过同类处罚，裁量等级：1，裁量因素：是否配合执法检查，内容：配合检查，裁量等级：1，法定处罚金额上限(M)：100000，法定处罚金额下限(N)：10000，首要裁量因素裁量等级(A)：1，其余裁量因素个数(n)：7，其余裁量因素裁量等级(Bi)：[1,1,1,5,1,1,1]， 处 罚金额 (X)： 19771， 代入 公 式：19771=10000+(100000-10000)×[(1/5)²+(1 ²+1 ²+1 ²+5 ²+1 ²+1 ²+1²)/(5²×7)]×50%，最终裁量金额：19771 元。

经研究，我局对你单位未申领许可证的情况下使用射线装置案违法行为作出以下行政处罚决定：

给予罚款 壹万玖仟柒佰柒拾壹元整的行政处罚。

三、行政处罚决定的履行方式和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自收到本处罚决定书之日起15日内将罚款缴至安阳市财政局非税收入财政专户（开户名称：安阳市财政局非税收入财政专户；银行账号：41001504210050207404；代办银行：中国建设银行安阳永明支行）或者通过电子支付系统缴纳罚款。款项缴清后，请持银行受理回单到我局滑县综合行政执法大队处索取罚款收据，并将缴款凭据第三联（备查联）报送我局滑县分局政策法规科备案。

四、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限

你单位如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可以在收到本处罚决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

到期不缴纳罚款的，我局可以依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请滑县人民法院强制执行。

安阳市生态环境局

2026年5月16日