关于2026年6月15日拟作出的建设项目环境影响评价文件

批准决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年6月15日－2026年6月22日（5个工作日）。

电话：0372—8181590

通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响文件

| 序号 | 建设 单位 | 项目 名称 | 建设 地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目 概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 滑县源网荷储能源发展有限公司 | 安阳中盈化肥源网荷储一体化项目 | 河南省安阳市滑县半坡店镇、焦虎镇、瓦岗寨乡 | 河南青盟环保科技有限公司 | 总投资34297. 27万元，环保投资298万元。 | - 2.废气：施工期废气包括施工扬尘和燃油机械废气，其中以施工扬尘污染为主。主要保护措施为施工工地现场围挡定期洒水、裸露黄土及物料覆盖等措施。 - 3.废水：该项目施工期废水主要为施工人员生活污水经过化粪池（2m3）处理后作为肥田。项目无废水排放。 - 4.噪声：营运期噪声主要为风电机组运行噪声。本项目风力发电机制造厂商通过采用隔音防震型电机、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，可有效降低噪声。本项目风机500m范围内无声环境敏感点，对周围声环境影响较小。 - 4.固体废物：营运期固体废弃物主要为废变压器油、废润滑油、废蓄电池等，在升压站危废暂存间分类暂存后，定期交由就近有资质危废单位进行安全处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |