## Sheet1
序号 | 监测单位 | 县（区、市） | 水源地名称 | 水源地监测点名称 | 监测点代码 | 本次取水量（万吨） | 采样时间 | 色 （铂钴色度单位） | 嗅和味 | 浑浊度 （NTU） | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 （mg/L） | 溶解性总固体 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 耗氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） | 钠 （mg/L） | 总大肠菌群 （MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 菌落总数 （CFU/mL） | 亚硝酸盐 （mg/L） | 硝酸盐 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 碘化物 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） | 铅 （mg/L） | 三氯甲烷 （μg/L） | 四氯化碳 （μg/L） | 苯 （μg/L） | 甲苯 （μg/L） | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 铍 （mg/L） | 硼 （mg/L） | 锑 （mg/L） | 钡 （mg/L） | 镍 （mg/L） | 钴 （mg/L） | 钼 （mg/L） | 银 （mg/L） | 铊 （mg/L） | 二氯甲烷 （μg/L） | 1,2-二氯乙烷 （μg/L） | 1,1,1-三氯乙烷 （μg/L） | 1,1,2-三氯乙烷 （μg/L） | 1,2-二氯丙烷 （μg/L） | 三溴甲烷 （μg/L） | 氯乙烯 （μg/L） | 1,1-二氯乙烯 （μg/L） | 1,2-二氯乙烯 （μg/L） | 三氯乙烯 （μg/L） | 四氯乙烯 （μg/L） | 氯苯 （μg/L） | 邻二氯苯 （μg/L） | 对二氯苯 （μg/L） | 三氯苯（总量） （μg/L） | 乙苯 （μg/L） | 二甲苯（总量） （μg/L） | 苯乙烯 （μg/L） | 2,4-二硝基甲苯 （μg/L） | 2,6-二硝基甲苯 （μg/L） | 萘 （μg/L） | 蒽 （μg/L） | 荧蒽 （μg/L） | 苯并（b）荧蒽 （μg/L） | 苯并（a）芘 （μg/L） | 多氯联苯（总量） （μg/L） | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 （μg/L） | 2,4,6-三氯酚 （μg/L） | 五氯酚 （μg/L） | 六六六（总量） （μg/L） | γ-六六六（林丹） （μg/L） | 滴滴涕（总量） （μg/L） | 六氯苯 （μg/L） | 七氯 （μg/L） | 2,4-滴 （μg/L） | 克百威 （μg/L） | 涕灭威 （μg/L） | 敌敌畏 （μg/L） | 甲基对硫磷 （μg/L） | 马拉硫磷 （μg/L） | 乐果 （μg/L） | 毒死蜱 （μg/L） | 百菌清 （μg/L） | 莠去津 （μg/L） | 草甘膦 （μg/L） | 备注 | 23项能力
1 | 安阳 | 汤阴县 | 汤阴县御前路中段地下水井群 | 汤阴县御前路中段地下水井群 | 410523G08101
2 | 安阳 | 内黄县 | 内黄县水厂地下水井群 | 内黄县水厂地下水井群 | 410527G08301
3 | 安阳 | 滑县 | 滑县二水厂地下水井群 | 滑县二水厂地下水井群 | 410526G08601 | 0.018 | 2026.04.01/2026.06.12 | 5L | 无 | 2.38 | 无 | 8.2 | 446 | 345 | 202 | 116 | 0.0045L | 0.0005L | 0.001L | 0.05L | 0.010L | 0.0005 | 0.05L | 0.74 | 0.096 | 0.01L | 109 | 2L | 40 | 0.022 | 0.895 | 0.002L | 0.498 | 0.025L | 0.00004L | 0.0037 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.049 | 0.097 | 0.0002L | 0.011L | 0.0002L | 0.001L | 0.006L | 0.0025L | 0.008L | 0.013L | 0.00003L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.08L | 0.3L | 0.2L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 0.41L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.25L | 0.34L | 0.15L | 0.125L | 0.2L | 0.42L | 0.30L | 0.40L | 0.72L | 0.25L | 0.42L | 0.08L | 2L | 1.其中：2026.04.01监测项目（24项）：pH、耗氧量、氨氮、六价铬、氰化物、挥发酚、硫酸盐、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、溶解性总固体、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铅；剩余项目为2026.06.12日监测。2.氰化物使用方法：生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标（7.1氰化物异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）GB/T5750.5-2023。