## Sheet1
序号 | 监测单位 | 县（区、市） | 水源地名称 | 水源地监测点名称 | 监测点代码 | 本次取水量（万吨） | 采样时间 | 水温 （℃） | pH （无量纲） | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 五日生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） | 铅 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 硝酸盐 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 三氯甲烷 （mg/L） | 四氯化碳 （mg/L） | 三溴甲烷 （mg/L） | 二氯甲烷 （mg/L） | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 氯乙烯 （mg/L） | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 1,2-二氯乙烯 （mg/L） | 三氯乙烯 （mg/L） | 四氯乙烯 （mg/L） | 氯丁二烯 （mg/L） | 六氯丁二烯 （mg/L） | 苯乙烯 （mg/L） | 甲醛 （mg/L） | 乙醛 （mg/L） | 丙烯醛 （mg/L） | 三氯乙醛 （mg/L） | 苯 （mg/L） | 甲苯 （mg/L） | 乙苯 （mg/L） | 二甲苯 （mg/L） | 异丙苯 （mg/L） | 氯苯 （mg/L） | 1,2-二氯苯 （mg/L） | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 三氯苯 （mg/L） | 四氯苯 （mg/L） | 六氯苯 （mg/L） | 硝基苯 （mg/L） | 二硝基苯 （mg/L） | 2,4-二硝基甲苯 （mg/L） | 2,4,6-三硝基甲苯 （mg/L） | 硝基氯苯 （mg/L） | 2,4-二硝基氯苯 （mg/L） | 2,4-二氯苯酚 （mg/L） | 2,4,6-三氯苯酚 （mg/L） | 五氯酚 （mg/L） | 苯胺 （mg/L） | 联苯胺 （mg/L） | 丙烯酰胺 （mg/L） | 丙烯腈 （mg/L） | 邻苯二甲酸二丁酯 （mg/L） | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 （mg/L） | 水合肼 （mg/L） | 四乙基铅 （mg/L） | 吡啶 （mg/L） | 松节油 （mg/L） | 苦味酸 （mg/L） | 丁基黄原酸 （mg/L） | 活性氯 （mg/L） | 滴滴涕 （mg/L） | 林丹 （mg/L） | 环氧七氯 （mg/L） | 对硫磷 （mg/L） | 甲基对硫磷 （mg/L） | 马拉硫磷 （mg/L） | 乐果 （mg/L） | 敌敌畏 （mg/L） | 敌百虫 （mg/L） | 内吸磷 （mg/L） | 百菌清 （mg/L） | 甲萘威 （mg/L） | 溴氰菊酯 （mg/L） | 阿特拉津 （mg/L） | 苯并（a）芘 （mg/L） | 甲基汞 （mg/L） | 多氯联苯 （mg/L） | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 黄磷 （mg/L） | 钼 （mg/L） | 钴 （mg/L） | 铍 （mg/L） | 硼 （mg/L） | 锑 （mg/L） | 镍 （mg/L） | 钡 （mg/L） | 钒 （mg/L） | 钛 （mg/L） | 铊 （mg/L） | 叶绿素a （mg/L） | 透明度 （cm） | 备注
1 | 安阳 | 汤阴县 | 汤阴县南水北调源 | 汤阴县第一水厂 | 410523S08001
2 | 安阳 | 内黄县 | 内黄县南水北调源 | 内黄县第四水厂 | 410527S08201
3 | 安阳 | 林州市 | 南谷洞水库 | 南谷洞水库 | 410581R08401
4 | 安阳 | 滑县 | 滑县南水北调源 | 滑县第三水厂 | 410526S08501 | 137.8 | 2026.04.01/2026.06.12 | 18.2 | 8.4 | 6.73 | 2 | 11 | 1.5 | 0.141 | 0.02 | 0.98 | 0.001L | 0.05L | 0.192 | 0.0004L | 0.0022 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.006 | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 380 | 23.3 | 5.48 | 0.832 | 0.02L | 0.004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.00497L | 0.02L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00008L | 0.00001L | 0.00025L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000017L | 0.000022L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.000057L | 0.000006L | 0.00007L | 0.025L | 0.0001L | 0.00041L | 0.005L | 0.00002L | 0.03L | 0.03L | 0.001L | 0.00004L | 0.005L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00072L | 0.00042L | 0.000051L | 0.0001L | 0.00042L | 0.01L | 0.00101L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.000000085L | 0.00006L | 0.0001L | 0.02L | 0.01L | 0.00002L | 0.4L | 0.0002L | 0.02 | 0.052 | 0.01L | 0.02L | 0.00003L | -1 | -1 | 其中2026.04.01监测项目有（23项）：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、总氮、铜、锌、氟化物、汞、砷、硒、镉、铅；剩余项目为2026.06.12进行监测。