行政处罚决定书
豫0526环罚决字〔2026〕35号 
河南恒明生物科技有限公司 
统一社会信用代码：91410526MA9F94M666 
地址：安阳市滑县新区永达食品产业园中北部西北角 50 米 
法定代表人：伍长明 
一、环境违法事实和证据 
我局于2026年6月23日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：我局执法人员现场检查时发现，你单位血液过滤工序正在生产，产生恶臭气体的生产单元配套的碱喷淋除臭设施碱性喷淋塔未运行，喷淋塔蓄水池内干涸，风机未运行。你单位《建设项目竣工环境保护验收意见》显示：车间生产单元及原料储存单元等产生恶臭气体经过“排放环节单元封闭+负压系统+碱喷淋除臭+15m 高排气筒”排放。你单位未采取措施防止排放恶臭气体。 
以上事实，主要有以下证据证明：1、现场勘查笔录、现场勘查示意图、现场照片证据、调查询问笔录，2026年6月23日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队作出，证明相对人违法事实； 
2、营业执照复印件、委托书及被委托人身份证复印件、法定代表人身份证复印件，2026年6月23日由河南恒明生物科技有限公司提供，证明相对人身份； 
3、建设项目环境影响报告表复印件、建设项目竣工环境保护验收监测报告复印件、建设项目竣工环境保护验收意见复印件、排污登记回执复印件，2026年6月23日由河南恒明生物科技有限公司提供，证明相对人管理类别、违法行为发生地点； 
4、统计上大中小微型企业划分办法（2017）网站截图及打印件，2026年6月24日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供；证明相对人企业规模； 
5、国家企业信用信息公示系统截图，2026年6月24 日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人受处罚次数； 
6、整改材料，2026年6月24日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明限期改正时间； 
7、执法证扫描件，2026年6月23日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明执法人员身份。 
根据以上查明的事实，2026年6月24日，我局对你单位下达《责令改正违法行为决定书》（豫0526环责改字〔2026〕36号），责令你单位立即采取措施防止恶臭气体排放。 
2026年6月24日，根据责改要求，我局对你单位违法行为整改情况进行复查，你单位已按照要求整改完毕。 
你单位实施上述违法行为的时间为 2026年8月14日，该行为发生在《中华人民共和国生态环境法典》施行（2026 年8月15日）之前。按照《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》第一百一十四条第一款的规定，应处五千元的罚款；按照《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十七条第一款的规定，应处每辆五千元的罚款，新旧法处罚幅度一致。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条：“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”、《中华人民共和国生态环境法典》第一千零五十七条：“实施行政处罚，适用违法行为发生时的生态环境法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，生态环境法律、法规、规章已被修改或者 
废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”的规定，对于你单位上述违法行为，应适用违法行为发生时的法律，即《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》。 
2026年8月25日，我局向你单位下达了《行政处罚事先（听证）告知书》（豫0526环罚告字〔2026〕32号），告知拟对你单位作出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容以及你单位依法享有的申请陈述申辩的权利。 
你单位未提出陈述申辩意见，我局视为你单位放弃上述权利。 
二、行政处罚的依据、种类 
你单位的未采取措施防止排放恶臭气体违法行为违反了你单位的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》第八十条：“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。”的规定。 
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第八项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：（八）未采取措施防止排放恶臭气体的。”的规定,结合你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》：裁量因素：违法事实，内容：未采取臭气污染防治措施的，裁量等级：3，裁量因素：项目建设地点，内容：符合环境功能区划，裁量等级：1，裁量因素：企业规模，内容：微型企业，裁量等级：1，裁量因素：管理类别，内容：登记管理，裁量等级：1，裁量因素：违法行为持续时间，内容：1个月以下，裁量等级：1，裁量因素：超过限期改正时间，内容：限期改正，裁量等级：1，裁量因素：受处罚次数， 
内容：两年内未受到过同类处罚，裁量等级：1，裁量因素：是否配合执法检查，内容：配合检查，裁量等级：1，法定处罚金额上限(M)：100000，法定处罚金额下限(N)：10000，首要裁量因素裁量等级(A)：3，其余裁量因素个数(n)：7，其余裁量因素裁量等级(Bi)：[1,1,1,1,1,1,1]，处罚金额(X)：28000，代入公式： 28000=10000+(100000-10000)×[(3/5)²+(1²+1²+1²+1²+1²+1²+1²)/(5²×7)]×50%，最终裁量金额：28000 元。 
经研究，我局对你单位未采取措施防止排放恶臭气体违法行为作出以下行政处罚决定： 
给予罚款 贰万捌仟元整的行政处罚。 
三、行政处罚决定的履行方式和期限 
根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自收到本处罚决定书之日起 15 日内将罚款缴至安阳市财政局非税收入财政专户（开户名称 ： 安 阳 市 财 政 局 非 税 收 入 财 政 专 户 ； 银 行 账 号 ：41001504210050207404；代办银行：中国建设银行安阳永明支行）或者通过电子支付系统缴纳罚款。款项缴清后，请持银行受理回单到我局滑县综合行政执法大队处索取罚款收据，并将缴款凭据第三联（备查联）报送我局滑县分局政策法规科备案。 
四、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限 
你单位如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可以在收到本处罚决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。 
逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请滑县人民法院强制执行。 

安阳市生态环境局（@） 
                        2026年9月11日 
