滑县清源污水处理有限公司十月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十月 | 9 | 0.32 | 5 | 14.18 | 7.45 | 23.7 | 2.6 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十月 | 79 | 59 | 7.35 |

安阳中盈化肥有限公司十 月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十月 | 27.72 | 0.17 | 8.25 | 14 毫克/立方米 |