滑县清源污水处理有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 一月 | 5.6 | 0.11 | 6 | 13.7 | 7.58 | 12 | 1.54 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 一月 | 38 | 52 | 7.46 |

安阳中盈化肥有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 一月 | 15 | 0.02 | 7.66 | 2.19 毫克/立方米 |