滑县清源污水处理有限公司四月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 四月 | 5.6 | 0.28 | 7 | 12.9 | 7.08 | 16.8 | 0.39 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司四月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 四月 | 45 | 56 | 7.71 |

安阳中盈化肥有限公司四月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 四月 | 16 | 0.01 | 7.58 | 0.71 毫克/立方米 |